Контактная информация

ФИО: ___________________________________		Должность: _____________________________

Компания: ______________________________

Подразделение: ________________________________________________________________________

Адрес: _____________________________	Город/область: ________________________________

Индекс: _______________				Страна: Россия

Тел.: (_____) ______________			Факс: (_____)___________________

Email: __________________________________________________________

Место установки оборудования

Название: ___________________________________________________________________

Адрес: ______________________________________________________________________

Город/Область:______________________________________________________________

Индекс: _____________					Страна: Россия

Тел: (____) ______________				Факс: (_______) _______________

Контактное лицо на месте (ФИО, должность, подразделение): __________________________ __________________________________________________________________________________

Кол-во:  _________

1.  Прибор - назначение:

Онлайн мониторинг

### *ручной или настольный анализатор

*Прим: если выбран ручной/настольный анализатор – просим ответить только на вопросы 2-12 & 28-33.

2.  Описание специфики деятельности заказчика:

Морская добыча (нефтеплатформа )

Судно

Буровая

Немобильная платформа нефтегазодобычи

Береговая установка нефтегазодобычи

Нефтеперабатывающий завод

Нефтехимический завод

Переработка промышленных сточных вод

Промышленное производство

Электростанция

ГЭС

ТЭС

Газовая ЭС

АЭС

ЦБК

Металлургический завод

Станция водоподачи

Опреснительный завод

Шахта

Другое: _______________________

3.  Описание места установки (можно выбрать несколько):

Водоотведение на нефтяном поле

Повторное использование воды на нефтяном поле

Слив трюмной воды

Слив воды отстойников

Слив сточных вод

Водоочистка (муниципальная водоподача)

Водоотведение на промпреприятии

Вода для ТП

Обнаружение утечек на системах теплообмена

Слив паводковых/дождевых вод

Другое: __________________________________________

4.  Цель мониторинга (отметить все):

Обнаружение утечек

Защита ТП

Подтверждение очистки

Контроль чистоты стоков

Контроль ТП

Реагирование на утечку

Восстановление почв

Другое:__________________________

5.  Укажите первичный источник контролируемой воды:

Вода, применяемая при добыче нефти/газа

Трюмная/балластная вода

Палубные стоки / отстойные цистерны

Река

Озеро

Морская вода

Почвенные воды

Питьевая вода / муниципальный водопровод

Слив дождевых вод

Конденсат пара

очищенная вода

Другое:________________________________

__________________________________________

6.  Укажите целевые вещества/нефть:

Бензол		Теплоноситель

Толуол		Дизельное топливо

Этилбензол			Смазка

Ксилол		Бензин

BTEX (смесь)		Фенол

Анилин

Сырая нефть

Газовый конденсат

Трансформаторное масло

Гидравлическое масло

Авиационное топливо

Моторное масло (тип) ______________

Другие хим. вещества:

_________________________________

7.  Для сырой нефти или газоконденсата:

Укажите:	API плотность: _______град.

Нефть (плотность): ________

Цвет нефти:   Черный    Светлый

8.  Физическая форма углеводородов в воде:

Полностью растворенные

Дисперсная взвесь (капли)

Эмульсия

Свободно плавающие нерастворенные

9.  Предполагаемый диапазон концентраций:

________	  частей на миллион (ppm)

частей на миллиард (ppb)

10.  Опишите воду:

Чистая

Дождевая

Взвешенные вещества: ________мг/л

мутность по NTU: ________ NTU

раствореный газ

Концентрация: ___________м3/кг

11.  Другие параметры качества воды

TDS: ________ мг/л 	  Другое: ______________________________

TDS – всего растворенных веществ

Типичное значение pH: _______

Типичный диапазон pH:______ до______

12.  Температура образцов:

Типичное значение _______oC

Диапазон: ________  oC

Можете ли вы охладить образец, если его температура выше 60(C?

Да

Нет

Нет ответа

13.  Опишите другие химвещества, находящиеся в воде:

Вещество (формула):_____________

Концентрация: ____________ мг/л

Нет

14.  Детали, контактирующие с технологической средой

08Х17Н13М2 нерж сталь	 Другое: ________________________________

15.  Избыточное давление в точке контроля

БАР     Значение: _________

Открытая среда (отстойник)

16. Нужен ли отбор проб?

да	     нет

17. Поток (расход) в техпроцессе

__________  м3/час

18.  Опишите условия слива воды из прибора (по давлению):

Атмосерное давление.

Под избыточным давлением. Укажите значение избыточного давления:

БАР	Значение:  _______

19.  Подключение прибора по выходному сигналу:

токовый выход 4-20 мА.

Триггерный сигнал (аудио или визуальный).

Управление насосом или клапаном.

Соединение с регистратором данных.

20. Детальные требования к контролю:

_________________________________

21.   Требования по питанию к системам сигнализации:

Подключаемые сигнальные системы:

питание переменный ток, ______В

питание постоянный ток,  ______В

под напряжением

не под напряжением

Напряжение питания сигнальных систем: ____ В

Сила тока питания сигнальных систем: _____ А

22.  Уставка сигнала:

Срабатывание по достижению концентрации

______  ppm     или   ______ ppb

23.  Выходной протокол обмена:

4-20 мА (стандарт)

HART (опция)

ModBus (опция)

Другое:_________

Прим.: Hart, ModBus – однонаправленные протоколы; можно использовать только для идентификации и мониторинга.

24.  Установка прибора:

Внутри помещения

Вне помещений

требуется защитный кожух

25.  Окружающая среда:

Типичная температура ______oC

Диапазон температур   ________________oC

Типичная влажность _________%

Диапазон __________________%

26.  Взрывозащита

Евро ATEX стандарт:

Eex d или Eex p:			_____

**Группа (I или II):		_____

Категория (M1,M2 или 1,2,3):	_____

Зона (0, 1 or 2):			_____

* Темп. Код	:		_____

* Максимальные значения температуры поверхности оборудования в газовзрывовопасной атмосфере (Т1 .. Т6), если это требуется.

**Подгруппы: IIA (пропан или аналог), IIB (этилен или аналог) or IIC (водород)

IECEx стандарт:

__________________________________

Другое:

__________________________________

Прочее

IP исполнение: _______

27. Укажите тип защиты для опасной зоны:

Ex d (Flame Proof)

Ex p (Purged)

28.  Одобрения регуляторов:

IMO 107(49)

IMO 60(33)

CSA

ATEX

INMETRO

Другие:___________________

29.  Сжатый воздух на месте установки:

Чистый от масел, сухой, эталонный

Стандартный сжатый воздух

нет

30.  Источник питания:

_______  переменный ток

_______  постоянный ток

31.  Требования к оценке концентрации:

Качественная оценка (отслеживание присутствия УВ в воде)

Количественная оценка (требует калибровки по определенному УВ).

Другое: ____________________________

32.  Имеется ли лабораторное оборудование для подготовки УВ стандартов?

Да

Нет

Неизвестно

33.  Водная среда, которую будет контролировать прибор:

Никак не контролируется сейчас

Контролируется (отсылка образцов в лабораторию, оффлайн)

Другое: __________________

34.  Заменяется ли иное оборудование?

Нет

Да

Укажите марку: __________________

Укажите номер __________________

35.  Документирование результатов (формат данных: FAT, PMI  и.т.п)_________________________

36.  Какие аналитические методы и оборудование для контроля УВ  в воде применяются сейчас ________________________________________________________________________________________

37.  Наиболее критические требования к работе оборудования _______________________________

!!! Очень важно !!!

Просим приложить диаграмму техпроцесса или эскиз процесса водоотвода (рекомендуется  приложить отдельный файл в формате .pdf).